СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

КОРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307411, с. Коренево, ул. Лагутина, д. 61, тел: (47147) 2-11-41

РЕШЕНИЕ

17.06.2024 г. № 5-22

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОРЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КОРЕНЕВСКОГО

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2034 ГОДЫ.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (ред. от 28.12.2006 г.), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Собрание депутатов  Кореневского сельсовета РЕШИЛО:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования "Кореневский сельсовет" Кореневского района Курской области на 2024 - 2034 годы, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кореневского сельсовета в сети "Интернет".

Председатель Собрания депутатов

Кореневского сельсовета Кореневского района         	                 Н.В. Горохова

Глава

Кореневского сельсовета				                  Е.А. Гридина

Утверждена

Решением Собрания депутатов

МО «Кореневский сельсовет»

от 17.06.2024 № 5-22

_____________/Е.А. Гридина

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования «Кореневский сельсовет»

Кореневского района Курской области на 2024-2034 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2024-2034 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2024-2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Кореневского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами жителей муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024- 2034 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 3816311.46 рублей, в т.ч.: 2024 год – 705655.73 рублей; 2025 год – 710655.73 рублей; 2026 год – 800000.00 рублей; 2027 год – 800000.00 рублей; 2028 год – 800000.00 рублей; 2029 год – ------ рублей; 2030 год – ------ рублей; 2031 год – ------ рублей; 2032 год – ------ рублей; 2033 год _ ------ рублей Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Кореневский сельсовет» расположено в Кореневском районе Курской области.

Муниципальное образование «Кореневский сельсовет» включает в себя 4 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Кореневский сельсовет» является село Коренево.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2024 года составила 2344 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования «Кореневский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Кореневский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Кореневском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Кореневский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2024 года составляет 58700  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2024 году на 1-го человека составляла 25 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 99%, сетевым газоснабжением – 95%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Кореневского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельского дома культуры.

Показатели  жилищного фонда по МО «Кореневский сельсовет» Кореневского района на 01. 12. 2023 года

Табл.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электро энергия | вода | газ | электро энергия | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Коренево | 943 | 2274 | 50599 | 943 | 920 | 943 | 893 | 920 | 943 | 24 | 700 | 400 | 2,4 | 653,1 | 373,2 |
| 2 | д. Лобановка | 127 | 255 | 5455 | 127 | 118 | 127 | 120 | 118 | 127 | 24 | 700 | 400 | 2,4 | 86,8 | 49,6 |
| 3 | д. Никипеловка | 50 | 119 | 2499 | 50 | 45 | 50 | 43 | 45 | 50 | 24 | 700 | 400 | 2,4 | 35,0 | 20,0 |
| 4 | д. Матвеевка | 11 | 7 | 147 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 400 | - | - | 2,8 |
|  | Итого по МО | 1131 | 2344 | 58700 | 1120 | 1083 | 1131 | 1056 | 1083 | 1131 | 72 | - | - | 7,2 | 774,9 | 445,6 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной сферы

в населенных пунктах МО «Кореневский сельсовет» за 2023 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Вместимость (чел) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МКУК Кореневская сельская библиотека | 1 | 15 | 59,5 | - | 59,5 | - | - | 59,5 | - | 1 | 1 | 5 | 700 | 3600 |
| 2 | МКОУ Кореневская средняя общеобразовательная школа №2 | 48 | 300 | 420,0 | - | 420,0 | 420,0 | - | 420,0 | 1 | 1 | 1 | 900 | 34200 | 300000 |
| 3 | Кореневский ФАП | 2 | 7 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 900 | 12000 |
| 4 | МКУК Кореневский сельский Дом культуры | 3 | 200 | 176,4 | - | 176,4 | 176,4 | - | 176,4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12000 | 4000 |
| 5 | МКДОУ Детский сад №1 Кореневского района | 29 | 98 | 234,0 | - | 234,0 | 234,0 | - | 234,0 | 1 | 1 | 1 | 900 | 30000 | 280000 |
| 8 | ИП Шокин | 2 | 10 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1200 | 1300 |
| 10 | ПО «Кореневское» | 8 | 91 | 210,0 |  | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1900 | 3100 |
| 11 | Отделение связи с. Коренево | 3 | 5 | 12,0 | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 1 | 1 | 5 | 900 | 1300 |
|  | Итого | 96 | 726 | 1171.9 | - | 1171,9 | 1100,4 | - | 1171,9 | 7 | 8 | 8 | 1850 | 81800 | 605300 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Кореневский сельсовет» Кореневского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

По территории сельсовета проходят ЛЭП 35кВ «Рубильник - Снагость». Протяженность линий 35 кВ в границах муниципального образования составляет 4 км. В черте муниципального образования  также размещены 20 трансформаторные подстанции (КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов, 59,8 км линий  электропередач  напряжением 0,4-10 кВ.

Потребление электрической энергии достигает 30-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1000 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 500  кВт.

По состоянию на конец 2023 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,65 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2024 год   - 0,65 кВт/чел;

2023 – 2024 годы   - 0,70 кВт/чел;

2025 – 2026 годы   - 0, 75 кВт/чел;

2027 – 2028 годы   - 0.80 кВт/чел;

2029 – 2030 годы   - 0,85 кВт/чел.

2031 – 2032 годы   - 0,85 кВт/чел.

2033 - 2034 годы    -  0,90 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Кореневского сельсовета в 2034 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2023 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1100 - 1200 кВт. В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

В МО «Кореневский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения подключены 3 из 4 населенных пунктов (с. Коренево, д. Лобановка, д. Никипеловка). Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 2002-2012 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 95,7%

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется  в 3-х  населенных пунктах (с. Коренево, д. Лобановка, д. Никипеловка). По состоянию на 01.01.2024 года она включает в себя 4 водозаборных скважины, 4 водонапорных башен и 28.6 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 68,7% обеспечивает потребности населения и производственной сферы муниципального образования.	Жители одного  населенного пункта получают воду из колодцев.			Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Кореневский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 59%.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2024 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Кореневского сельсовета не имеется. Организован  сбор и  вывоз бытовых отходов Региональным оператором по обращению с ТКО «Экопол».

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО «Кореневский сельсовет» Кореневского района на 01.01.2024 г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Коренево |  |  |  | 30,6 | 2002-2008 | 27,5 | 920 | 98 | 918,8 | 918 |
| 2 | д. Лобановка |  |  |  | 5,6 | 2002-2007 | 27,5 | 118 | 95 | 522,0 | 520,8 |
| 3 | д. Никипеловка |  |  |  | 2,6 | 2001-2005 | 30 | 45 | 90 | 211,2 | 210,0 |
|  | Итого по МО |  |  |  | 38,8 |  | 4 | 1083 | 95 | 1652 | 1459,8 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО «Кореневский сельсовет» Кореневского района на 01.01.2024 г.

### Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центр. водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Коренево с.Коренево д. Никипеловка д. Лобановка с..Коренево водоснабжение улиц Нижняя,Набережная,Красная,Советская. с.Коренево водоснабжение улиц Снагостской Шлях,Озерная,Вязовая,Зеленая,Ударная,Тимофеевка,Краснооктябрьская с.Коренево водопровод Кореневского сельсовета | 2 1 | 1988 2012 |  | 1 1 1 | 1988 2011 2012 |  | 721 2688 5070 20178 | 2012 2019 2020 2011 | 22 8 6 30 | 4 2 | 1988 2012 | 92 22 |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 3 |  |  | 3 |  |  | 28657 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Кореневский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2024 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т. куб м/сутки | 0,273 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т. куб м/сутки | 0,112 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т. куб м/сутки | +0,161 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб. м | 40,89 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб. м | 2,17 |
|  |  | % | 5,3% |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб. м | 38,72 |
|  | - население | т. куб. м | 38,0 |
|  | - бюджетные организации | т. куб. м | 0,39 |
|  | - прочие потребители | т. куб. м | 0,33 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб. м |  |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб. м | 56,10 |
|  | - прочие потребители | руб./куб. м | 61,48 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2024 по 2034 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2000 кв. метров жилья (таблица 7). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составил 23,1 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2023-2034 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Кореневский сельсовет» в период 2024 -2034 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2024-2034 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 1,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 8).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 4-х км сетей уличного освещения - замена неизолированных  проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Кореневский сельсовет» на 2024-2034 годы

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2024 | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2031-2032 годы |  |  | 2033-2034 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2024 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2026(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2028 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2030 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2032 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2034 (кв.м) |
| 1 | с. Коренево | 943 | 210 | 519 | 46650 | 90 | 400 | 46960 | 70 | 400 | 47290 | 40 | 400 | 47650 | 40 | 400 | 48010 |
| 2 | д. Лобановка | 127 | - | 100 | 6200 | - | 100 | 6300 | - | 60 | 6360 | - | 40 | 6400 | - | 40 | 6440 |
| 3 | д. Никипеловка | 50 | - | 100 | 2500 | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Матвеевка | 11 | - | - | 550 | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Итого по МО | 1131 | 210 | 719 | 55900 | 90 | 500 | 56310 | 70 | 460 | 53650 | 40 | 440 | 54050 | 40 | 440 | 54450 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Кореневский сельсовет» в 2024-2034 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2024-2025 годы |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  | 2030-2031 годы |  |  | 2032-2033 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с.Коренево | 2274 | 0,4 | 150,8 | 2284 | 0,45 | 150,7 | 2288 | 0,5 | 151,0 | 2292 | 0,55 | 151,3 | 2296 | 0,6 | 151,5 |
| 2 | д. Лобановка | 255 | 0,4 | 16,8 | 300 | 0,45 | 19,8 | 304 | 0,5 | 20,1 | 308 | 0,55 | 20,3 | 402 | 0,6 | 26,5 |
| 3 | д. Никипеловка | 119 | 0,4 | 7,8 | 121 | 0,45 | 7,9 | 123 | 0,5 | 8,1 | 127 | 0,55 | 8,3 | 131 | 0,6 | 8,6 |
| 4 | д. Матвеевка | 7 | 0,4 | 4,6 | 8 | 0,45 | 5,2 | 8 | 0,5 | 5,2 | 9 | 0,55 | 5,9 | 9 | 0,6 | 5,9 |
|  | Итого по МО | 2655 | 0,4 | 180 | 2713 | 0,45 | 183,6 | 2723 | 0,5 | 184,4 | 2736 | 0,55 | 185,8 | 2838 | 0,6 | 192,5 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Кореневский сельсовет» на период 2024-2034 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2024-2034 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В 3-х населенных пунктах муниципального образования (за исключением деревни Матвеевка) в период 2024-2034 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению 7 домов существующего индивидуального жилищного фонда (табл.12).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (10 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км распределительных сетей газопровода (табл. 8).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Кореневский сельсовет» Кореневского района в 2024-2034 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | всего | ### в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Коренево | Жилые дома | ед./кв.м | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | д. Никипеловка | Жилые дома | ед./кв.м | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Лобановка | Жилые дома | ед./кв.м | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед./кв.м | 14/2200 | 3/210 | 3/180 | 1/80 | 1/90 | 1/100 | 1/96 | 1/100 | 1/140 | 1/86 | 1/90 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Кореневский сельсовет» на 2024-2034 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2024-2025 годы |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  | 2030-2031 годы |  |  | 2032-2033 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Коренево | 1603 | 700 | 1122,1 | 1605 | 700 | 1123,5 | 1607 | 700 | 1124,9 | 1609 | 700 | 1126,3 | 1701 | 700 | 1190,7 |
| 2 | д. Лобановка | 200 | 700 | 140,0 | 202 | 700 | 141,4 | 204 | 700 | 142,8 | 206 | 700 | 144,2 | 208 | 700 | 145,6 |
| 3 | д. Никипеловка | 100 | 700 | 70,0 | 102 | 700 | 71,4 | 104 | 700 | 72,8 | 106 | 700 | 74,2 | 108 | 700 | 75,6 |
|  | Итого по МО | 1903 | 700 | 1332,1 | 1909 | 700 | 1336,3 | 1915 | 700 | 1340,5 | 1921 | 700 | 1344,7 | 2017 | 700 | 1411,9 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Кореневский сельсовет» на период 2024-2034 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2024-2034 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (10 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км водопровода (табл. 8).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию (замену) 20 км водопроводных сетей (табл.15).

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Кореневский сельсовет» в 2013-2023 годах

Таблица 15

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Коренево | 1 | 1988 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 2010 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2012 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 3 |  | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Коренево | 1 | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 2010 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 1998 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 3 |  | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Коренево | 20 | 1988 | 89 | 15,793 | - | 3,3646 | 4,7259 | - | - | - | 2,6883 | 5,0142 | - | - |
| 2 | д. Никипеловка | 0,721 | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 20721 |  | 89 | 15,793 | - | 3,3646 | 4,7259 |  |  | - | 2,6883 | 5,0142 | - | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Кореневский сельсовет» на 2024-2034 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2024-2025 годы |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2028-2029 годы |  |  | 2030-2031 годы |  |  | 2032-2033 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с. Коренево | 2200 | 44 | 96800 | 2215 | 44 | 97460 | 2228 | 44 | 98032 | 2245 | 44 | 98780 | 2248 | 44 | 98912 |
| 2 | д. Никипеловка | 109 | 44 | 4800 | 120 | 44 | 5280 | 126 | 44 | 5544 | 148 | 44 | 6512 | 156 | 44 | 6864 |
| 3 | д. Лобановка | 220 | 44 | 9600 | 228 | 44 | 10032 | 232 | 44 | 10208 | 236 | 44 | 10384 | 240 | 44 | 10560 |
| 4 | д. Матвеевка | - | - | 308 |  |  | 400 |  |  | 405 |  |  | 408 |  |  | 420 |
|  | Итого по МО | 2529 | 44 | 1115,08 | 2563 | 44 | 113172 | 2586 | 44 | 114189 | 2629 | 44 | 116084 | 2644 | 44 | 116756 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Кореневский сельсовет» на период 2024-2034 годов

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании в прогнозном периоде составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 833 тонны/ 3996 м3.

При санитарной очистке населенных пунктов необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населенных пунктов муниципального образования «Кореневский сельсовет» организован  Региональным оператором по обращению с ТКО «Экопол».

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Кореневский сельсовет» на 2024-2034 годы

Таблица 17

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 2655 | 2,4 | 2452,8 | 24,0 | 2476,8 |
| 2 | 2025 | 2660 | 2,4 | 6384,0 | 28,0 | 6412,0 |
| 3 | 2026 | 2665 | 2,4 | 6396,0 | 30,0 | 6426,0 |
| 4 | 2027 | 2670 | 2,4 | 6408,0 | 32,0 | 6440,0 |
| 5 | 2028 | 2675 | 2,4 | 6420,0 | 34,0 | 6454,0 |
| 6 | 2029 | 2680 | 2,4 | 6432,0 | 36,0 | 6468,0 |
| 7 | 2030 | 2685 | 2,4 | 6444,0 | 38,0 | 6482,0 |
| 8 | 2031 | 2690 | 2,4 | 6456,0 | 40,0 | 6496,0 |
| 9 | 2032 | 2695 | 2,4 | 6468,0 | 42,0 | 6510,0 |
| 10 | 2033 | 2700 | 2,4 | 6480,0 | 44,0 | 6524,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Кореневский сельсовет»

Таблица 19

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| 4 | Количество построенных водозаборов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 84 | 87 |
|  | -водоснабжения |  | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1136 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 |
|  | -водоснабжения |  | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | -водоснабжения |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - водоснабжения | % | 95 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2024 - 2034 годы составляет 3816311.46  рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 .

Финансово-экономическое обоснование программы на 2024 - 2034 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация «Кореневского сельсовета» Кореневского района – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация  ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой Администрации Кореневского сельсовета путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации информацию о ходе реализации Программы.

Администрация ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.